Årlig genomgång av fastigheten

Bygdegårdsförening:
Datum:
Närvarande:
För att kunna göra en bra besiktning behöver du: Kniv, ficklampa, kofot, skruvmejsel, tumstock termometer samt kamera.
Skick gott: OK	Åtgärdas: 1 = Akut 2 = Årligen 3 = Vid behov

## MARK
Kontrollerad del		Skick gott	Åtgärdas	Kommentar/kostnad	Sign.
Städning (ej brännbara eller lösa föremål)
Avrinning
Avloppsanläggning
Vegetation / Beskärning buskar
Rabatter
Lekplats, barnsäkerhet / Kolla med kommunen. Använd checklista och loggbok.
Parkering
Övriga hårda ytor
Belysning
Skyltar, anslagstavla
Staket
Flaggstång, konst utomhus
Tillgänglighet för rörelsehindrade / Anvisad plats
Sopkärl minst 6 m från huset
Container minst 6 m från huset om den är olåst
Badbrygga eller liknande (rutin och loggbok för tillsyn)
Utemöbler (låsta eller fastsatta)
Snö- och halkbekämpning (rutiner/ansvarsfördelning/redskap)

## UTHUS M.M.
Kontrollerad del		Skick gott	Åtgärdas	Kommentar/kostnad	Sign
Lås och omslutningsytor
Stöldrisk (vad ska förvaras här?)

## BYGGNAD
Kontrollerad del		Skick gott	Åtgärdas	Kommentar/kostnad	Sign
Tak
Takpannor
Plåt
Skorsten
Takrännor (rensa)
Stuprör
Taktsäkerhet -Tillträde
Glidskydd för stege
Fast stege
Invändig uppstigning
Gångbrygga längs taknock
Snörasräcke vid entrén
Taktsäkerhet vid solpaneler
Ytterväggar
Målning				/
Skador
Grund
Tegelskador
Dörrar / Lås och omslutning
Täthet
Skador
Glas
Fönster / Beslag
Målning
Kitt
Tätningslist
Ej utlyftningsbara
Entré
Trappor
Ramp
Räcken
Skrapgaller
Markeringar ökad synlighet

## BRANDSKYDD och UTRYMNINGSVÄGAR
Kontrollerad del		Skick gott	Åtgärdas	Kommentar/kostnad	Sign
Åskskydd
Brandstege och andra utrymningsredskap
Brandvarnare, kontroll av batterier
Brandsläckare, kontroll av skyltning och att mätaren står på grönt
Utgångsbelysning, kontroll av batteri (bryt den ordinarie strömmen vid kontroll)
Är utrymningsvägarna fria?
Finns skyltar om utrymningsväg?
Första hjälpen-tavla/väska
Återsamlingsplats
Brandfilt i kök
Skylt om maxantal i lokal
Brandskyddsansvarig utsedd och systematiskt arbete upprättat
Lagen om skydd mot olyckor

## INOMHUS
Kontrollerad del		Skick gott	Åtgärdas	Kommentar/kostnad	Sign
Vind / Fuktskador
Ventiler
Isolering
Spår av skadeinsekter?
Källare, fuktskador
Krypgrund
Ledningar, fukt
”Gluggar”
Fukt, lukt

## EL
Kontrollerad del		Skick gott	Åtgärdas	Kommentar/kostnad	Sign
Kontrollera om det finns åldersförändringar eller andra skador, S/CE-märkning
Väggkontakter och strömbrytare
El-paneler
Förlängningssladdar (hela, rena och ej i oreda, förlängningssladd får ej ersätta fast installation)
Larmsignal från RWC
Jordfelsbrytare
Säkringar
Smuts och dammfritt

## VATTEN och AVLOPP, VÅTUTRYMMEN
Kontrollerad del		Skick gott	Åtgärdas	Kommentar/kostnad	Sign
Varmvattenberedare / Avstängningsventiler
Vattenfelsbrytare
Tappkranar, rörskarvar och anslutningar
Vattenlås, galler och silar rensas
WC/dusch, skador? / Golv
Väggar
Porslin
Pappershållare, toapappers-hållare, spegel och skötbord
Bastu
Övriga våtrum t.ex. tvättstuga
Tätskikt i våtutrymmen

## UPPVÄRMNING
Kontrollerad del		Skick gott	Åtgärdas	Kommentar/kostnad	Sign
Pannrum, finns brännbart skräp samlat?
Oljepanna
Täthet panna, översyn och rengöring av brännare. Munstycke bör bytas 1 gång per eldnings-säsong.
Drag-, sot-tals-, CO2- och rökgasmätning, sotare/servicefirma
Shuntaggregat, anslutningar, kopplingar och termometrar
Styrutrustning; motorventilerna ska arbeta lätt och utan missljud. Täthet.
Cirkulationspumpar; temperatur, missljud eller läckage
Samtliga ventiler motioneras genom att stänga och öppna ventilen 1 gång per år
Expansionskärl, säkerhetsventiler kontrolleras
Varmluftspanna, täthet hos anslutningar, läckage
Värmepump, täthet anslutningar
Radiatorer luftas
Filter värmepump
Kakelugn/bakugn (sota och provtryck)

## VENTILATION
Kontrollerad del		Skick gott	Åtgärdas	Kommentar/kostnad	Sign
Luftvärmare rengörs genom blåsning med tryckluft, kontroll av batteriets avluftning
Ventilation, se bruksanvisning för rengöring och kontroll
Motordrivna spjäll, kontroll, rengöring och smörjning
Till- och frånluftsdon rengörs, filterbyte
Anmärkningar från funktionskontroll att åtgärda
OVK-besiktning

## RUM
Kontrollerad del		Skick gott	Åtgärdas	Kommentar/kostnad	Sign
Kök / Golv
Väggar
Tak
Fönster
Spis, ugn, fläkt rengörs
Diskmaskin, avstängningskran, kopplingar, slang och golvskydd kontrolleras
Kyl och frys
Kaffekokare och andra köksapparater, timer
Övrigt i kök
Stora salen
Golv
Väggar
Tak
Fönster
Övrigt rum 1
Golv
Väggar
Tak
Fönster
Övrigt rum 2
Golv
Väggar
Tak
Fönster

## INVENTARIER och TEKNISK UTRUSTNING
Kontrollerad del		Skick gott	Åtgärdas	Kommentar/kostnad	Sign
Biograf- och filmutrustning
Mörkläggningsgardiner
Ljudanläggning, kontroll av batterier i hörstavar
Ljusanläggning
Hörslinga, kontroll
Scenutrustning
AV-utrustning (tv, video, OH m.m.)
Möbler
Textilier
Flamskydd hos textilier
Konst deponerad från BR
Egen konst
Gräsklippare, underhåll, säker förvaring och försäkring
Försäkring av lösegendom (täcker försäkringsbeloppet ovan inventarier?)

## ADMINISTRATIVT UNDERHÅLL
Kontrollerad del		Skick gott	Åtgärdas	Kommentar/kostnad			Sign
Medlemsförteckning
Nyckelinventering – separat bilaga
Inventarielista (förvaras även hemma hos funktionär) – separat bilaga
Stöldskyddsmärkning och inventarieförteckning
Försäkring, stämmer yta m.m.
Avtal (nyttjanderättsavtal, hyresavtal)
”Husets bok” i övrigt
”Fråga mig” – enkel instruktion till hyresgäster
Miljöregler för bygdegården
Miljödiplom 1 – uppdaterad
Miljödiplom 2 – uppdaterad
Miljödiplom 3 – uppdaterad
Kontaktlista för hantverkare
Hantverksavtal
## VIKTIGA DATUM
Kontrollerad del					Gjordes senast	Dags nästa gång	Sign
Egenkontroll av brandskydd
Tillsyn av räddningstjänsten
Brandövning
Funktionskontroll och/eller service av ventilationen
Filterbyte
Sotning
Hissbesiktning
Service och/eller funktionskontroll av brandsläckare
Service och/eller funktionskontroll av brandlarm/inbrottslarm/vattenlås
Service på hörslinga
Service och/eller funktionskontroll av hjärtstartare

Inventarielista

Bygdegårdsförening________________________________________ Datum __________________

Upprättad av_______________________________________________________________________

Nr	Inventarier	Anskaffningsvärde/år		Antal	Inventerat antal 20_	Inventerat antal 20_	Inventerat antal 20_
		Per styck	År
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nr	Inventarier	Anskaffningsvärde/år		Antal	Inventerat antal 20_	Inventerat antal 20_	Inventerat antal 20_
		Per styck	År
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Nyckelkvittering

Bygdegårdsförening_____________________________________________________________________________________________________________

Namn	Kvitteras/återlämnas	Datum	Inventerad 20__	Inventerad 20__	Inventerad 20__

Övrigt

Bra att ha

Namn
Skapa goda mötesplatser – sök investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler	Uppföljning av investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler
Gör plats för ungdomarna - sök verksamhetsutvecklingsbidrag	Sök bidrag för allmänna samlingslokaler! / Boverket egen sida om bidrag
Så här energi deklareras vissa byggnader	Kunskapsbanken Boverket
Uppföljning av investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler	Lov & anmälningsplikt
Inspirerande exempel	Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus
Skapa goda mötesplatser – sök investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler	Tillgänglighet/Handikapp
Vägledning vid byggande	Krav på säkerhet i händelse av brand / Brand Samlingslokaler
Hela träguiden