**Årlig genomgång av fastigheten**

Bygdegårdsförening:

Datum:

Närvarande:

*För att kunna göra en bra besiktning behöver du: Kniv, ficklampa, kofot, skruvmejsel,   
tumstock termometer samt kamera.*

*Bygg om denna mall så att den passar för er egen förening.*

*Läs på om besiktningsmomenten i länkarna i dokumentet.*

***Skick gott: OK* *Åtgärdas:* 1 = Akut 2 = Årligen 3 = Vid behov**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MARK | | | | |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign.* |
| Städning (ej brännbara eller lösa föremål) |  |  |  |  |
| Ytvattenavrinning |  |  |  |  |
| [Avloppsanläggning](https://avloppsguiden.se/) |  |  |  |  |
| Vegetation  Beskärning buskar |  |  |  |  |
| Rabatter |  |  |  |  |
| [Lekplatser och lekredskap](https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/barn-och-foralder/regler-for-lekplatser-och-lekredskap-konsumentverket.pdf)  [Lekplatser - Fastighetsägarna (fastighetsagarna.se)](https://www.fastighetsagarna.se/fakta/fakta-for-fastighetsagare/forvaltning/drift/lekplatser/) |  |  |  |  |
| [Parkering](https://bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800013985/1371914728442/2004_sakrare_parkeringsplatser.pdf) |  |  |  |  |
| Övriga hårda ytor |  |  |  |  |
| Belysning  [Belysning - PBL kunskapsbanken - Boverket](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/ljus-i-byggnader/belysning/)  [Belysning utomhus | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)](https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/dina-elprodukter/produkter/belysning/belysning-utomhus/) |  |  |  |  |
| Skyltar, anslagstavla |  |  |  |  |
| [Staket](https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/staket-murar-och-plank/) |  |  |  |  |
| Flaggstång, konst utomhus |  |  |  |  |
| Entréer  [Tillgängliga lokaler - MFD](https://www.mfd.se/verktyg/vagledning-for-en-tillganglig-verksamhet/tillgangliga-lokaler/) |  |  |  |  |
| Sopkärl  [brandskyddsforeningen.se/goda\_rad\_sopkarl.pdf](https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/artikelsidor/sakra-hemmet/goda-rad-blad/goda-rad-blad-pdf/goda_rad_sopkarl.pdf) |  |  |  |  |
| Badplats, utrustning etc. (rutin och loggbok för tillsyn)  [Guide till ökad vattensäkerhet: för kommuner och andra anläggningsägare (msb.se)](https://rib.msb.se/filer/pdf/27278.pdf) |  |  |  |  |
| Utemöbler (låsta eller fastsatta) |  |  |  |  |
| Snö- och halkbekämpning  [Snöskottning - Fastighetsägarna (fastighetsagarna.se)](https://www.fastighetsagarna.se/fakta/fakta-for-fastighetsagare/forvaltning/drift/snoskottning/)  [Så gör du dig redo inför årets vinterunderhåll - Fastighetsägarna (fastighetsagarna.se)](https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/forvaltning/gor-dig-redo-infor-arets-vinterunderhall/)  (rutiner/ansvarsfördelning/redskap) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| UTHUS M.M. | | | | |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| Lås och omslutningsytor  [Inbrott – Bygdegårdarnas riksförbund (bygdegardarna.se)](https://bygdegardarna.se/bygdegardsforsakring/att-forebygga-skador/inbrott/) |  |  |  |  |
| Stöldrisk (vad ska förvaras här?)  [Inbrott – Bygdegårdarnas riksförbund (bygdegardarna.se)](https://bygdegardarna.se/bygdegardsforsakring/att-forebygga-skador/inbrott/) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BYGGNAD | | | | |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| [**Tak**](https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/tak) |  |  |  |  |
| Takpannor  [Takpannor: En komplett guide (pris, regler, tips) (byggstart.se)](https://www.byggstart.se/guide/takpannor#:~:text=Takpannor%20kan%20k%C3%B6pas%20obehandlade%2C%20engoberade%20eller%20glaserade.%20Glaseringen,p%C3%A5%20taket%20d%C3%A5%20varje%20takpanna%20%C3%A5ldras%20lite%20annorlunda.) |  |  |  |  |
| Plåt  [10 saker du måste veta om plåttak (byggstart.se)](https://www.byggstart.se/artiklar/plattak#Del-2) |  |  |  |  |
| [Skorsten](https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet-i-hemmet/sotning/) |  |  |  |  |
| Takrännor (rensa) |  |  |  |  |
| Stuprör |  |  |  |  |
| Taksäkerhet - tillträde  [Taksäkerhet - PBL kunskapsbanken - Boverket](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/sakerhet-vid-anvandning/taksakerhet/)  [Regler om taksäkerhet | BORGA](https://www.borga.se/byggtillbehor/tak-och-vaggtillbehor/taksakerhet-pa-borga/taksakerhet-regler-tips/) |  |  |  |  |
| Glidskydd för stege |  |  |  |  |
| Fast stege |  |  |  |  |
| Invändig uppstigning |  |  |  |  |
| Gångbrygga längs taknock |  |  |  |  |
| Snörasskydd vid entrén  [Snöskottning - Fastighetsägarna (fastighetsagarna.se)](https://www.fastighetsagarna.se/fakta/fakta-for-fastighetsagare/forvaltning/drift/snoskottning/)  [Så gör du dig redo inför årets vinterunderhåll - Fastighetsägarna (fastighetsagarna.se)](https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/forvaltning/gor-dig-redo-infor-arets-vinterunderhall/) |  |  |  |  |
| Taksäkerhet vid solpaneler  [Taksäkerhet och solpaneler - Husbyggaren](https://www.husbyggaren.se/taksakerhet-och-solpaneler/) |  |  |  |  |
| [**Ytterväggar**](https://www.traguiden.se/sok/?q=fasader) |  |  |  |  |
| [Målning](https://www.traguiden.se/underhall/ytbehandling-och-underhall/ytbehandling-och-underhall--generellt) |  |  |  |  |
| Skador |  |  |  |  |
| Grund  [Fuktrisker för grund - Boverket](https://www.boverket.se/sv/byggande/forebygg-fel-brister-skador/risker/risker-fuktskador/fuktrisker-for-grund/) |  |  |  |  |
| Tegel  [Skador i murade tegelfasader – Byggipedia.se](https://byggipedia.se/byggteknik/fasader/misstag-i-murade-tegelfasader/#:~:text=Skador%20i%20murade%20tegelfasader%201%20Frostspr%C3%A4ngning%20Orsak%3A%20Fasadsten,expanderat%20i%20utrymmet%20f%C3%B6r%20fogen%20och%20armering.%20) |  |  |  |  |
| **Dörrar**  [Lås och omslutning](https://www.byggbeskrivningar.se/renovering/montera-dorr/)  [Inbrott – Bygdegårdarnas riksförbund (bygdegardarna.se)](https://bygdegardarna.se/bygdegardsforsakring/att-forebygga-skador/inbrott/) |  |  |  |  |
| Täthet |  |  |  |  |
| Skador |  |  |  |  |
| Glas |  |  |  |  |
| [**Fönster**](https://byggnadsvard.se/?s=f%C3%B6nster)  Beslag |  |  |  |  |
| [Målning](https://www.traguiden.se/underhall/drift-och-underhall/)  [Fönsterrenovering - Tips & fakta om Fönsterrenovering (fonsterrenovering.se)](https://www.fonsterrenovering.se/) |  |  | – |  |
| Kitt |  |  |  |  |
| **Entré** |  |  |  |  |
| [Trappor](https://www.atab-trappan.se/sv/normer) |  |  |  |  |
| [Ramp](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/tillganglighet/ramper/) |  |  |  |  |
| [Räcken](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/sakerhet-vid-anvandning/racken-och-ledstanger/) |  |  |  |  |
| Skrapgaller |  |  |  |  |
| Markeringar ökad synlighet  [Kontrastmarkering - PBL kunskapsbanken - Boverket](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/tillganglighet/kontrastmarkering/) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BRANDSKYDD och UTRYMNINGSVÄGAR | | | | |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| Systematiskt brandskyddsarbete SBA  [bygdegardarna.se/bygdegardsforsakring/att-forebygga-skador/brand/](https://bygdegardarna.se/bygdegardsforsakring/att-forebygga-skador/brand/) |  |  |  |  |
| Egenkontroll brandskyddsåtgärder  [bygdegardarna.se/bygdegardsforsakring/att-forebygga-skador/brand/](https://bygdegardarna.se/bygdegardsforsakring/att-forebygga-skador/brand/) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| INOMHUS | | | | |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| **Vind**  [Fuktskador](https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/om-fukt-i-byggnader/fuktskador/)  [Fukt på vinden - Anticimex](https://www.anticimex.se/fuktskador/vind) |  |  |  |  |
| Ventiler |  |  |  |  |
| Isolering |  |  |  |  |
| [Spår av skadeinsekter?](https://www.anticimex.com/sv-se/skadedjursproblem/identifiera-skadedjur/) |  |  |  |  |
| **Källare**  [Fuktskadad källare - så får du bukt på fuktproblem - Anticimex](https://www.anticimex.se/fuktskador/grund-kallare) |  |  |  |  |
| [**Krypgrund**](https://www.lfs-web.se/krypgrund.htm) |  |  |  |  |
| Ledningar, fukt |  |  |  |  |
| ”Gluggar” |  |  |  |  |
| Fukt, lukt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| EL | | | | |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| Egenkontroll el-anläggning  [bygdegardarna.se/bygdegardsforsakring/att-forebygga-skador/brand/](https://bygdegardarna.se/bygdegardsforsakring/att-forebygga-skador/brand/) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| VATTEN och AVLOPP, VÅTUTRYMMEN | | | | |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| Förebyggande arbete, Vattenskada  [bygdegardarna.se/bygdegardsforsakring/att-forebygga-skador/vatten/](https://bygdegardarna.se/bygdegardsforsakring/att-forebygga-skador/vatten/) |  |  |  |  |
| Säker vatteninstallation, branschregler  [Byggtekniska forutsattningar2016.pdf](file:///C:/Users/UlphLundgren/Downloads/Byggtekniska%20forutsattningar2016.pdf) |  |  |  |  |
| Varmvattenberedare  Avstängningsventiler |  |  |  |  |
| Vattenfelsbrytare |  |  |  |  |
| Vattenlås, galler och silar (rensas) |  |  |  |  |
| WC/dusch  Golv |  |  |  |  |
| Väggar |  |  |  |  |
| Tak |  |  |  |  |
| WC/handfat |  |  |  |  |
| Bastu |  |  |  |  |
| Övriga våtrum t.ex. tvättstuga |  |  |  |  |
| [Tätskikt i våtutrymmen](https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/) |  |  |  |  |
| Spillvattenledningar (avloppsledningar)  [4.1 (sakervatten.se)](https://www.sakervatten.se/branschregler/online2021/4/41)  [Underhåll av VA-nätet - kungalv.se](https://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/vatten-och-avlopp/kommunalt-allmant-vatten-och-avlopp/underhall-va-nat/)  [Kontroll av ledningar | NSVA](https://www.nsva.se/rad-och-tips/oversvamningar/kontroll-av-ledningar/) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| UPPVÄRMNING | | | | |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| [Krav på driftutrymmen - PBL kunskapsbanken - Boverket](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/driftutrymmen/) |  |  |  |  |
| [Pannor och kaminer | energiradgivningen.se](https://www.energiradgivningen.se/pannor-och-kaminer/)  [Kaminer - PBL kunskapsbanken - Boverket](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/andring-av-byggnader/kaminer-och-vedspisar/) |  |  |  |  |
| [Värmepump, täthet anslutningar](https://www.privataaffarer.se/articles/2015/04/09/sa-skoter-du-din-luftluftvarmepump/) |  |  |  |  |
| Vattenburen värme, radiatorer luftas |  |  |  |  |
| Elradiatorer  [www.purmo.com/sv-se/the-indoors/elvarme/varmer-en-oljefylld-elradiator-langsammare-an-en-oppen-elradiator](http://www.purmo.com/sv-se/the-indoors/elvarme/varmer-en-oljefylld-elradiator-langsammare-an-en-oppen-elradiator) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| VENTILATION | | | | |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| [Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) - Svensk Ventilation](https://www.svenskventilation.se/lagar-regler/obligatorisk-ventilationskontroll-ovk/) |  |  |  |  |
| Luftvärmare rengörs genom blåsning med tryckluft, kontroll av batteriets avluftning |  |  |  |  |
| Ventilation, se bruksanvisning för rengöring och kontroll |  |  |  |  |
| Motordrivna spjäll, kontroll, rengöring och smörjning |  |  |  |  |
| Till- och frånluftsdon rengörs, filterbyte |  |  |  |  |
| Anmärkningar från funktionskontroll att åtgärda |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| RUM | | | | |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| Hall, entré |  |  |  |  |
| Golv |  |  |  |  |
| Väggar |  |  |  |  |
| Tak |  |  |  |  |
| Fönster, tätningslister & beslag |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kök  Golv |  |  |  |  |
| Väggar |  |  |  |  |
| Tak |  |  |  |  |
| Fönster, tätningslister, beslag |  |  |  |  |
| Spis, ugn, fläkt rengörs |  |  |  |  |
| Diskmaskin, avstängningskran, kopplingar, slang och golvskydd kontrolleras |  |  |  |  |
| Kyl och frys |  |  |  |  |
| Kaffekokare och andra köksapparater, timer |  |  |  |  |
| Övrigt i kök  Branschriktlinjer för säker mat i samlingslokaler  [bygdegardarna.se/wp-content/uploads/2018/10/branschriktlinjer-for-saker-mat-i-samlingslokaler.pdf](https://bygdegardarna.se/wp-content/uploads/2018/10/branschriktlinjer-for-saker-mat-i-samlingslokaler.pdf) |  |  |  |  |
| Stora salen |  |  |  |  |
| Golv |  |  |  |  |
| Väggar |  |  |  |  |
| Tak |  |  |  |  |
| Fönster, tätningslister & beslag |  |  |  |  |
| Övrigt rum 1 |  |  |  |  |
| Golv |  |  |  |  |
| Väggar |  |  |  |  |
| Tak |  |  |  |  |
| Fönster, tätningslister & beslag |  |  |  |  |
| Övrigt rum 2 |  |  |  |  |
| Golv |  |  |  |  |
| Väggar |  |  |  |  |
| Tak |  |  |  |  |
| Fönster, tätningslister & beslag |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| INVENTARIER och TEKNISK UTRUSTNING | | | | |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| Biograf- och filmutrustning |  |  |  |  |
| Mörkläggningsgardiner |  |  |  |  |
| Ljudanläggning, kontroll av batterier i hörstavar |  |  |  |  |
| Ljusanläggning |  |  |  |  |
| Hörslinga, kontroll |  |  |  |  |
| Scenutrustning |  |  |  |  |
| AV-utrustning (tv, video, OH m.m.) |  |  |  |  |
| Möbler |  |  |  |  |
| Textilier |  |  |  |  |
| [Flamskydd hos textilier](https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/mobler-och-inredning/sakerhetskrav-for-brand-i-los-textil-inredning-och-mobler/) |  |  |  |  |
| Konst deponerad från BR |  |  |  |  |
| Egen konst |  |  |  |  |
| Gräsklippare, underhåll, säker förvaring och försäkring |  |  |  |  |
| Försäkring av lösegendom  [Innehåll och villkor – Bygdegårdarnas riksförbund (bygdegardarna.se)](https://bygdegardarna.se/bygdegardsforsakring/om-bygdegardsforsakringen/) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIKTIGA DATUM | | | |
| *Kontrollerad del* | *Gjordes senast* | *Dags nästa gång* | *Sign* |
| [Egenkontroll av brandskydd](https://www.brandskyddsforeningen.se/normer--riktlinjer/systematiskt-brandskyddsarbete/) |  |  |  |
| [Kontroll av el-anläggning](https://bygdegardarna.se/bygdegardsforsakring/saker-foreningsgard/) |  |  |  |
| [Tillsyn av räddningstjänsten](https://www.rvast.se/foretag/verksamheter/tillsyn) |  |  |  |
| [Brandövning](https://www.brandskyddsforeningen.se/) |  |  |  |
| [Filterbyte](http://www.svenskventilation.se/ventilation/service-och-underhall/) |  |  |  |
| [Sotning](https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet-i-hemmet/sotning/) |  |  |  |
| [Hissbesiktning](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/exempel-pa-tillsynsomraden/hissar-och-andra-motordrivna-anordningar/) |  |  |  |
| [Service och/eller funktionskontroll av brandsläckare](http://www.brandskydd.info/underhall.php) |  |  |  |
| [Service på hörslinga](https://sennberg.se/wp-content/uploads/2014/01/Allt-om-hörslingor-v1.1.pdf) |  |  |  |
| [Service och/eller funktionskontroll av hjärtstartare](https://www.hjartstartarregistret.se/#/) |  |  |  |

**Inventarielista**

Bygdegårdsförening\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Upprättad av\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr* | *Inventarier* | *Anskaffningsvärde/år* | | *Antal* | *Inventerat antal 20\_* | *Inventerat antal 20\_* | *Inventerat antal 20\_* |
| *Per styck* | *År* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| *Nr* | *Inventarier* | *Anskaffningsvärde/år* | | *Antal* | *Inventerat antal 20\_* | *Inventerat antal 20\_* | *Inventerat antal 20\_* |
| *Per styck* | *År* |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |

**Nyckelkvittering**

Bygdegårdsförening\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Namn* | *Kvitteras/återlämnas* | *Datum* | *Inventerad 20\_\_* | *Inventerad 20\_\_* | *Inventerad 20\_\_* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |