## Intro
Underhållsplan
2025
Räkneexempel vid uthyrning till entreprenör
Hyresgäst
Vad kostar det att ha en fast hyresgäst såsom entreprenör som driver café, restaurang eller gym jämfört med om man själv inte nyttjar lokalen i så hög utsträckning? | 60 kvm hyrs ut för 2 000 kr/mån. Summa intäkter = | 24 000 kr/ år
Ponera att golvet slits så pass mycket att det behöver slipas vart femte år. Att slipa 60 kvm med olja kan kosta cirka 30 000 kr. | Omslipning av golv: Cirka 30 000 kr/5 år = | 6 000 kr/år
Hyresgästen vill ha en behaglig temperatur på 22 grader i lokalerna. | Extra uppvärmning kostar cirka 6000 kWh per år x 1kr = | 6 000 kr/år
Verksamheten genererar extra vattenförbrukning. Hur mycket extra beror på hyresgästens verksamhet. Restaurang och gym genererar betydligt mycket högre förbrukning. | Extra vattenförbrukning kostar cirka | 3 000 kr/år
Övrigt slitage uppskattas. | Övrigt slitage = | 1000 kr/år
Med ovan exempel blir det för föreningen 16 000 kr i rena kostnader per år. | Summa kostnader | – 16 000 kr/år
Vinsten på 8 000 kronor ska också den bidra till att täcka föreningens övriga omkostnader – både löpande sådana (försäkring, sophämtning, internet mm) och investeringar på längre sikt (fasadmålning, relining, byte av kyl och frys mm). Även om föreningen drivs på ideell basis och med ett ideellt syfte att bidra till samhället så behöver föreningen gå med plus så det finns utrymme att underhålla och säkra verksamheten framåt. | Vinst: 24 000 kr – 16 000 kr = | 8 000 kr/år
Vad är en underhållsplan?
En underhållsplan beskriver en fastighets framtida behov av underhåll. Den visar vad som behöver göras med fastigheten, när det ska göras, samt hur mycket det kommer att kosta. Underhållsplanen är fastighetsägarens viktigaste verktyg för den långsiktiga fastighetsförvaltningen. Enkelt förklarat kan den beskrivas som en sammanställning över:
– VAD som ska göras
– NÄR det ska göras
– KOSTNADEN för det som ska göras
Varför behövs en underhållsplan?
I en fastighet finns det olika komponenter. Det är byggnadsdelar, olika material, installationer, teknik och mycket mer. Alla delar åldras olika snabbt och har olika underhållsbehov. Genom att bara låta tiden ha sin gång och åtgärda problem först när de uppstår kan man som fastighetsägare få riktiga ekonomiska kallduschar.
Om vi som exempel tar ett ventilationssystem så behöver det underhållas regelbundet och bytas innan det blir dåligt. Annars riskerar man stora kostnader för mögelsanering och renovering, för att inte tala om den försämrade vistelsemiljön som blir i fastigheten. Man riskerar att människor tvingas vistas i en dålig och kanske även skadlig miljö i lång tid innan problemet upptäcks.
Hur gör man en underhållsplan?
1. Besiktning Besiktningen utgör det viktigaste momentet i underhållsplaneringen. Där fastställer man varje byggdels skick och behov av underhåll/utbyte.
2. Akut eller långsiktigt? Efter besiktningen behöver fynden föras in i en "akut" åtgärdslista (för det som brådskar eller är snabbt åtgärdat) och allt annat som kräver mer tid, engagemang och pengar förs in i underhållsplanen.
3. Tid Åtgärderna planeras in utifrån när det passar och är dags att underhålla eller byta ut respektive komponent. Ta även hjälp av den teknisk livslängden för fastigheternas olika komponenter för att teoretiskt uppskatta när ni bör genomföra underhåll på dem.
4. Kostnader
Anges för att kunna beräkna varje åtgärd.
5. Överblick
När dessa uppgifter finns framme lägger man in alla uppgifterna i ett schema som år för år visar vad som ska ske och vad det kostar. Ju större underhållsskuld, desto högre risk för skenande kostnader i form av oförutsett akut underhåll.
6. Finansiering
Underhållsplanen resulterar i en uppskattning av föreningens årliga snittkostnad för underhåll. Denna snittkostnad bör sättas av på ett särskilt konto, en underhållsfond.
Att ta betalt
För att kunna göra avsättningar till underhållsfonden behöver föreningen kanske kika på sina intäkter och göra insatser för att öka dessa.
2.1 Bidrag och stöd
Att förvalta hus är kostsamt. Hur ska alla utgifter bekostas? Här kan få tips om vilka stöd och bidrag som finns att söka för olika satsningar: https://bygdegardarna.se/skota-bygdegard/finansiering
2.2 Hyressättning
När det kommer till uthyrning är det viktigt att göra en insiktsfull hyressättning där man tar höjd för att hyresgästens nyttjande inte enbart medför intäkter. Nyttjande sliter också på byggnadens komponenter vilket kortar komponenternas livslängd samt ökar underhållsbehovet. Istället för att slipa om golvet var 10:e år kanske det behöver göras var 5:e år om ni har en fast hyresgäst eller många kortare uthyrningar. Därtill kan mer löpande omkostnader öka såsom sophämtning, byte av filter i ventilation, elkostnader, vattenförbrukning med mera.
Vad kostar det?
Nedan finns några länkar där de tipsar om vad olika satsningar kan kosta. Ni kan också själva googla till exempel "vad kostar det att dränera" och sedan får ni upp sidor där ni fyller i löpmeter och andra förutsättningar som ger er en fingervisning om vad det kan kosta. När det närmar sig får ni sedan ta in offerter för att få en säkrare bild av vad insatserna kostar.
https://www.hantverkarpriser.se/v%C3%A5ra-artiklar
https://www.bygglovstjanst.se/blogg/

## Exempel
Ifyllt exempel för guidning
Kostnader som läggs i fliken Underhållsplan räknas automatiskt ihop i raden Totalt investeringsbehov och förs automatiskt över till fliken Underhållsfonden i raden för Totalt investeringsbehov (ljusblått fält).

## 1. Underhållsplan
1. Underhållsplan
Grönmarkera utgifter som är genomförda.
Senaste utförda årliga genomgång: |  |  | Rödmarkera utgifter som ännu ej är genomförda.
Senast uppdaterat underhållsplan: |  | Excelltips | Markera en hel kolumn eller rad, högerklicka och välj dölj om ni t.ex. inte har solceller eller när ett år är passerat.
| År: |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
| Totalt investeringsbehov (kr/år) (räknas ut automatiskt) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fördelning över en 20-årsperiod. I 2025 års kostnadsläge alternativt räknar ni också med inflationshöjningar.
Komponent | Underhållsåtgärd | Teknisk livslängd | Anmärkning/Underhållshistorik | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
YTTERTAK
Takbeklädnad | Byte | 40 år
Fläktkammare | Ommålning | 20 år
Hiss- och fläktrum | Byte/Renovering | 20 år
Takluckor/Övriga utgångar | Ommålning/Tätning | 20 år
Skorsten | Ommålning/Tätning | 15 år
Solceller | Utbyte | 20 år
FASAD
Fasadbeklädnad | Lagning | 10 år
Sockel | Målning o lagning | 20 år
Entrépartier/dörrar | Byte/underhåll | 30 år
Lås/Inpassering | Byte | 20 år
Fönster | Målning/Byte | 10 år/40 år
Balkonger | Lagning/Besiktning | 30 år
Sophus | Underhåll/Byte | 10 år/30 år
Utrymningstrappa | Skick/Lagning | 20-40 år
MARKYTA
Asfalterad körbana/parkering | Justering o lagning | 15 år
Dränering |  | 30 år
Lekplats/Flaggstång | Underhåll/Byte | 10-20 år
RUM
Innertak | Målning/Byte | 15 år/30 år
Väggar | Målning/Tapetsering | 15 år
Golv | Slipning/polering | 10 år
Trappor | Slipning/polering | 10 år
Scen | Slipning/polering | 10 år
TVÄTT OCH KÖK
Tvättstuga - ytskikt | Byte/underhåll/målning | 20 år
Tvättmaskin/Torktumlare | Byte/underhåll | 10 år
Kök - ytskikt | Byte/underhåll/målning | 20 år
Kök - vitvaror | Byte/underhåll | 10 år
Fettavskiljare? | Byte/underhåll | 20 år
INVENTARIER
Möbler och textilier | Underhåll/Nyinköp
Husgeråd och porslin | Underhåll/Nyinköp
Ljud, ljus och bio | Underhåll/Nyinköp
Brandsläckningsutrustning | Underhåll/Nyinköp
VÄRMESYSTEM
Värmestammar | Byte strypventiler | 20 år
Radiatorer | Byte ventiler | 30 år
Undercentral | Byte värmeväxlare/Styr | 30 år
Värmesystem | Byte och Injustering, ventiler | 25 år
Undercentral | Byte pumpar | 15 år
Reglerutrustning | Byte med injustering | 15 år
VATTEN OCH AVLOPP
Kv, vv och avloppsstam | Byte | 40 år
Badrumsrenovering | Ingår i stambyte | 40 år
Avloppsstammarna | Högtrycksspolning | 5-8 år
VENTILATION
Fläktaggregat | Byte, service portar | 15 år
Injustering av ventilation | OVK | 6 år
Frånluftskanaler | Sotning | 6 år
Fläktaggregat entreer | Byte reglerutrustning | 25 år
Radonsystem | Byte fläktar | 20 år
EL
Belysning | Byte/Underåll | 30 år
El-kontakter/El-system | Byte/Underåll | 20-40 år
Elcentraler | Byte | 40 år
Hissar | Nya hissar | 30 år
Övrigt

## 2. Underhållsfond
2. Underhållsfond
Fyll i nedan först:
Ingående saldo i underhållsfonden (kr):
Byggnadernas kvadratmeteryta (kvm): |  | kvm
Avsättning till underhåll per kvm/år (kr): |  | 200 kronor per kvm är en minimumrekommendation
Rekommenderad summa avsättning till underhåll per år: | 0
År |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
Totalt investeringsbehov (kr/år) (dessa siffror hämtas automatiskt från fliken 1. Underhållsplan) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avsättning till underhåll (fyll i vilken summa ni sätter av varje år) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tillfälligt tillskott i underhållsfonden (säkrade tillgångar, summeras automatiskt) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Överskott/Underskott (räknas ut automatiskt) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Beräknat saldo i underhållsfonden vid årets slut (räknas ut automatiskt) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tillfälligt tillskott i form av bidrag/gåvor/kampanjer: (Säkrade tillgångar, fyll i vad och summa på respektive år) | bar: 2025 to 2027
Tillfälliga tillskott i form av bidrag/gåvor/kampanjer: (säkrade tillgångar - fyll i vad (t.ex. Boverks-bidrag, insamlade gåvor, arv) nedan, summan för respektive år syns på den rosa raden ovan)
Potentiell finansiering i form av bidrag/gåvor/kampanjer: (osäkra tillgångar - läggs inte automatiskt med i beräkningen ovan, när tillgångarna är säkrade kan de läggas in ovan under tillfälliga tillskott)